**Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з розподілу електричної енергії за кодом ДК 021:2015 - 65310000-9 «Розподіл електричної енергії».**

**Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель**

[**UA-2021-01-21-010874-b**](https://gov.e-tender.ua/tender/komunalni-poslugi/UA-2021-01-21-010874-b-rozpodil-elektrychnoyi-enerhiyi)

**1. Технічні та якісні характеристики**

**Предмет закупівлі**: «код ДК 021:2015 -65310000-9 «Розподіл електричної енергії»

**Кількісні вимоги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| 1. | Послуги з розподілу електричної енергії | кВт\*год | 350000 |

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період надання послуг та визначаються сторонами під час застосування переговорної процедури закупівлі з урахуванням специфіки роботи електроустановок Замовника та вимог до надання послуг з розподілу, визначених розділом 11.4. Кодексу систем розподілу ([постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310](https://www.nerc.gov.ua/?id=31842)), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання ([постанова НКРЕКП від 12.06.2018  № 375](https://www.nerc.gov.ua/?id=32498)), Закону України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Кодексу системи розподілу, Кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів.

4. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

5. ОСР повинен забезпечити надійне та безперебійне надання послуг Замовнику.

6. ОСР повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензії на розподіл електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

7. Місце надання послуг: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка , вул. Судноремонтна 33.

**2. Обґрунтування очікуваної вартості та виробничої потреби**

Сектор енергозабезпечення вважає доцільним здійснити закупівлю послуг з розподілу електричної енергіїза кодом ДК 021:2015 65310000-9 «Розподіл електричної енергії» для об’єктів КП «МПРС» за адресою м. Чорноморськ вул. Судноремонтна, 33*.*

Загальна потреба у послугах з розподілу електричної енергії на даному об’єкті визначена у кількості 350000 кВт\*год.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 2374 від 09.12.2020 р. «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» із застосуванням стимулючого тарифу» вартість розподілу едектричної енергії з 01.01.2021 р. для споживачів для 2 класу напруги буде складати 890,28 грн/МВт·год (без урахування ПДВ), або 0, 89028 грн/кВт·год (без урахування ПДВ). З урахуванням ПДВ , даний тариф буде складати 1, 068336 грн./кВт·год.

Враховуючи вищенаведене, фактичне надання даних послугу 2020 році, постійне підвищення тарифів на вказані послуги, було визначено очікувану вартість за вказані послуги у 2021 у кількості 380000 грн. з урахуванням ПДВ при тарифі 1,08571 грн/кВт·год. з ПДВ.

**Завідувач сектору**

**енергозабезпечення Синичкін О. С.**