**Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі Електричної енергії (смт. Олександрівка, вул. Судноремонтна, 33) за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 "Електрична енергія"**

**Переговорна процедура закупівлі.**

**Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель**

**UA-2021-08-26-006145-c**

**1.Технічні та якісні характеристики**:

**Предмет закупівлі**: код ДК 021:2015 - 09310000-5 – «Електрична енергія»

**Постачання електричної (смт. Олександрівка, вул. Судноремонтна 33)**

**Кількісні вимоги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| 1. | **Постачання електричної (смт. Олександрівка, вул. Судноремонтна 33)** | кВт\*год | 42792 |

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість постачання.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

3. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

5. Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Місце поставки (передачі) Товару: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Судноремонтна 33.

**2. Обґрунтування очікуваної вартості та виробничої потреби**

Сектор енергозабезпечення вважає доцільним здійснити закупівлю постачання електричної енергії (смт. Олександрівка, вул. Судноремонтна 33) , за кодом ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія» для забезпечення безперебійного електроживлення об’єкту КП «МПРС» за адресою: Одеська, обл., м. Чорноморськ, смт. Олескандрівка, вул. Судноремонтна 33) смт. Лазурне, вул. Приозерна.

 Загальна очікувана вартість одиниці товару визначаеться з таких складових:

* статистичних даних середньозважених цін за останній місяць оприлюднених на офіційному сайті Оператору ринку електричної енергії, що становить 2293,23 грн. /мВт .год ( 2,29323 грн. /кВт .год (без податку на додану вартість)
* тариф на послуги ПРАТ "НЕК "Укренерго" з транспортування електричної енергії, встановлений регулятором НКРЕКП, що складає 293,93 грн/МВт\*год, (0,29393 грн/кВт\*год ( без податку на додану вартість)
* ціна на послуги, пов’язані з постачанням електричної енергії Споживачу, що в середньому може становити 0,13 грн/кВт.год (без податку на додану вартість)

Очікувана вартість 1 кВт електричної енергії буде складати:

(2,29323+0,29393+0,13)\*1,2 = 3,27 грн./кВт.год

Завідувач сектору енергозабезпечення О.С. Синичкін