**Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі - Дизельний генератор,**

**за кодом ДК 021:2015 31120000-3 «Генератори»**

**Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель**

**UA-2021-11-02-014783-a**

**1.Технічні та якісні характеристики**:

**Предмет закупівлі**: код ДК 021:2015 – 31120000-3 – «Генератори»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| 1. | Дизельний генератор | шт. | 1 |

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним вимогам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.

2. Враховуючи статистику фактичного споживання електричної енергії та характеристики обладнання, що планується для монтажу та подальшої експлуатації (додаткове обладнання БРЦ та МРПЦ, монтажні лебідки, тельфер), потужність дизельного генератора має бути не менше 50 кВт.

3. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

4. Місце поставки (передачі) Товару: 71112, Україна, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 12.

**2. Обґрунтування очікуваної вартості та виробничої потреби**

На виконання вимог Положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг та ведення договірної роботи в КП «МПРС», а також на підставі Розподільчої відомості КП «МПРС» на 2021 рік, яка визначає закупівлю Дизельного генератора за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 «Генератори».

Зазначена закупівля у Розподільчій відомості здійснюється за процедурою «відкриті торги» згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922 - VІІІ від 25.12.2015.

Очікувана вартість закупівлі Дизельного генератора визначена на підставі надісланих листів-запитів до:

* ТОВ «ЕЛЕНГ» (Вих. № 3/31/843-21 від 12.05.2021);
* ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО» (Вих. № 3/31/844-21 від 12.05.2021);
* Генератори «FOGO Україна» (Вих. № 3/31/845-21 від 12.05.2021);
* Генератори «Matari» (Вих. № 3/31/846-21 від 12.05.2021).

Була отримана відповідь від:

1. ТОВ «ЕЛЕНГ» (Вх. № 663 від 26.05.2021) з ціновою пропозицією 690000,00 грн. (Шістсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) без ПДВ.
2. ТОВ «ЕЛЕНГ» (Вх. № 664 від 26.05.2021) з ціновою пропозицією 930000,00 грн. (Дев’ятсот тридцять тисяч гривень, 00 копійок) без ПДВ.
3. ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО» (Вх. № 654 від 25.05.2021) з трьома ціновими пропозиціями:
4. 358591,00 грн. (триста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня, 00 копійок) з ПДВ.
5. 531838,00 грн. (п'ятсот тридцять одна тисяча вісімсот тридцять вісім гривень, 00 копійок) з ПДВ.
6. 468139,00 грн. (Чотириста шістдесят вісім тисяч сто тридцять дев'ять гривень, 00 копійок) з ПДВ.
7. Генератори «FOGO Україна» (Вх. № 619 від 18.05.2021) з ціновою пропозицією 519892,50 грн. (п'ятсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дві гривні, 50 копійок) з ПДВ.

Також було проведено моніторінг цін з відкритих джерел мережі інтернет:

1. Офіційний представник генераторів «Matari» в Україні (https://matari.ua/) з ціновою пропозицією на генератор MATARI MC50 – 513000,00 грн.
2. Системи VINUR (https://vinur.com.ua/) з ціновою пропозицією на дизельный генератор CUMMINS C66D5 – 657200,00 грн.
3. ООО "Комел-Электро" (https://220volt.com.ua/) з ціновою пропозицією на дизельный генератор SDMO MONTANA J77K SILENT – 596471,00 грн.

За таких обставин, вивчивши пропозиції на ринку, планована вартість нового дизельного генератора, разом з роботами по монтажу з повним підключенням та комутацією, буде складати 600 000,00 грн з ПДВ. Вважаю за доцільне визначити очікувану вартість закупівлі в межах передбачених розподільчою відомістю, що складає 600 000,00 грн. з ПДВ.

Начальник служби будівництва

та обслуговування інфраструктури Валентин ЯРИЧУК