# ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016

№ 710 “Про ефективне використання державних коштів”)

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба»; вулиця Люстдорфська дорога, 140А, м. Одеса, 65114; код за ЄДРПОУ – 38017026; категорія замовника – суб’єкт господарювання державного сектору економіки.
2. **Предмет закупівлі:** Стабілізатори напруги (31720000-9 «Електромеханічне обладнання»).
3. **Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.
4. **Номер оголошення закупівлі:** UA-2024-09-18-012054-a.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Закупівля необхідна для забезпечення якісного берегового електроживлення пошуково – рятувальних катерів.

Товар повинен бути новим, тара повинна бути без механічних пошкоджень та слідів корозії, мати заводське маркування.

Термін експлуатації Товару протягом якого Постачальник забезпечує гарантійне обслуговування, зазначається у Специфікації (Додаток №1)(згідно до гарантійного терміну від заводу виробника, але не менше 60 місяців) та обчислюється з дати підписання Сторонами видаткової накладної на поставлений Товар.

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції декларацію про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності (Постанова КМУ 1077 від 16.12.2015) та Технічного регламенту низьковольтного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015 р.).

Товар постачається протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Договору.

Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Покупця на підставі оригіналу рахунку виставленого Постачальником, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання видаткової накладної на відповідний поставлений Товар.

**6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі частини першої розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі моніторингу цін.

Були надіслані листи-запити:

1. Лист №1 (вих. № 4/63/955-24 від 18.06.2024 р);

2. Лист №2 (вих. № 4/63/954-24 від 18.06.2024 р);

3. Лист №3 (вих. № 4/63/956 – 24 від 18.06.2024 р);

Були отримані листи-відповіді:

1. Відповідь №1 (вх. № 703 від 21.06.2024 р.) з ціновою пропозицією на два варінти стабілізаторів вартістю на 181 620 грн. з ПДВ (сто вісімдесят одна тисяча шістсот двадцять гривень, 00 копійок). та 198 000 грн. (сто дев’яносто вісім тисяч гривень, 00 копійок);

2.Відповідь №2 (вх. № 714 від 25.06.2024 р.) з ціновою пропозицією на суму 198 540,00 грн. з ПДВ. (сто дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сорок гривень, 00 копійок);

3.Відповідь №3 (вх. №715 від 25.06.2024)з ціновою пропозицією 179790,00 грн ( Сто сімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто гривень 00 копійок) з ПДВ.

Очікувана вартість стабілізаторів напруги складає 183 000,00 грн (Сто вісімдесят три тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.