# ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016

№ 710 “Про ефективне використання державних коштів”)

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба»; вулиця Люстдорфська дорога, 140А, м. Одеса, 65114; код за ЄДРПОУ – 38017026; категорія замовника – суб’єкт господарювання державного сектору економіки.
2. **Предмет закупівлі:** Електрична енергія (09310000-5 «Електрична енергія»).
3. **Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.
4. **Номер оголошення закупівлі:** UA-2022-12-15-020868-a.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Закупівля здійснюється для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів Казенного підприємства «Морська пошуково- рятувальна служба».

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість постачання.

Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

Місце поставки (передачі) Товару:

- Будівлі та споруди за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с.м.т. Олександрівка, вул. Судноремонтна, 33 (ЕІС – код 62Z0564481795759);

- БС «Миколаївка» Одеська обл., Білгород – Дністровський р-н., с. Миколаївка вул. Гагаріна 69/5(ЕІС – код 62Z764284061115V).

1. **Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:**

Очікувану вартість одиниці товару (1 кВт\*год) визначено на підставі проведеного моніторингу цін за електричну енергію, визначених у договорах укладених через систему електронних закупівель Prozorro Market за період з липня по листопад 2022 року.

За даними проведеного моніторингу середня вартість 1 кВт\*год електричної енергії може складати 5,3542 грн. з ПДВ. Також, враховуючи постійні коливання цін на ринку електричної енергії та статистику щорічного збільшення вартості електричної енергії, для формування очікуваної вартості електричної енергії, пропонується передбачити можливі збільшення цін на електричну енергію у період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 5 %.

На підставі вищенаведеного, вартість 1 кВт\*год електричної енергії у період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. може скласти:

5,3542\*1,05 = 5,62 грн./кВт\*год з ПДВ.

Загальна очікувана вартість закупівлі електричної енергії буде складати:

5,62\*465000 = 2613300,00 грн. з ПДВ.