# ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016

№ 710 “Про ефективне використання державних коштів”)

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба»; вулиця Люстдорфська дорога, 140А, м. Одеса, 65114; код за ЄДРПОУ – 38017026; категорія замовника – суб’єкт господарювання державного сектору економіки.
2. **Предмет закупівлі:** Швидкоспоруджувальне укриття модульного типу наземне (44210000-5 «Конструкції та їх частини»).
3. **Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.
4. **Номер оголошення закупівлі:** UA-2024-11-18-015231-a.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Захисна споруда дає можливість укритися людям від ураження стрілецькою зброєю калібру 7.62, осколками артилерійських снарядів, бойовими отруйними речовинами, ударною хвилею, пожежею. Вказаний вид захисних споруд встановлюється у випадку коли немає поблизу завчасно обладнаних сховищ.

Укриття повинне відповідати ДСТУ 9195:2022 “ШВИДКОСПОРУДЖУВАНІ ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОДУЛЬНОГО ТИПУ”

Місткість укриття - від 13 чол. (сидячі, згідно п 6.1.19 ДСТУ 9195:2022).

Після поставки Товару, монтажу та облаштування Постачальник має надати Покупцю оригінали або належним чином завірені копії документів, що передбачені чинним законодавством України, як обов’язкові для цього виду Товару, що підтверджують якість та відповідність Товару:

- сертифікат відповідності (зокрема щодо відповідності Товару вимогам ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення»), виданий уповноваженим на це органом з сертифікації;

- інші документи (за вимогою Покупця).

Гарантійний строк на поставлений Товар становить 36 місяців з дати прийняття Товару Покупцем (підписання уповноваженим представником Покупця Видаткової накладної). Постачальник гарантує якість Товару та несе за це відповідальність.

1. **Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі частини першої розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275( далі – Методика).

Очікувана вартість закупівлі товару визначена на підставі моніторингу цін.

Були надіслані листи-запити до:

1. ТОВ «СПЕЦБУДМОНТАЖГРУП» (вих. №4/31//1579-24 від 23.10.2024);

2. ТзОВ «Індустрія ЛВ» (вих. №4/31/1581-24 від 23.102024);

3. ТОВ «ХРК ХОЛДИНГ» (вих. №4/31/1582-24 від 23.102024);

Були отримані листи-відповіді від:

1. ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ ХОЛДИНГ» (вх. №1093 від 25.10.2024) з ціновою пропозицією 1 182 300,00 грн. з ПДВ (один мільйон сто вісімдесят дві тисячі триста гривень, 00 копійок);

2. ТОВ «СПЕЦБУДМОНТАЖГРУП» (вх. №1090 від 25.10.2024) з ціновою пропозицією 1 375 200,00 грн. з ПДВ (один мільйон триста сімдесят п’ять тисяч двісті гривень, 00 копійок).

3. ТзОВ «Індустрія ЛВ» (вх. №1145 від 08.11.2024) з ціновою пропозицією 5 216 400,00 грн. з ПДВ (п’ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч чотириста гривень, 00 копійок).

Враховуючи, що пропозиція ТзОВ «Індустрія ЛВ» суттєво (на 30% і більше) відрізняється в більшу сторону від найближчої ціни з масиву цінових даних виключається згідно Методики.

Таким чином, після виключення пропозиції ТзОВ «Індустрія ЛВ» залишилось менше 3 цінових пропозицій, у зв’язку з чим було проаналізовано останні закупівлі електронної системи закупівель, враховуючи технічні характеристики товару, який планується закуповувати та взято до розрахунку пропозицію ТОВ «НВП «ТОР» (закупівля №UA-2024-10-21-006420-a) з вартістю товару 1 770 000,00 грн. з ПДВ (один мільйон сімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

За таких обставин, очікувана вартість закупівлі в межах передбачених річним планом закупівель на 2024 рік. А саме, загальна очікувана вартість на закупівлю швидкоспоруджувального укриття модульного типу наземного складає 1 300 000,00 грн. з ПДВ.