# ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016

№ 710 “Про ефективне використання державних коштів”)

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба»; вулиця Люстдорфська дорога, 140А, м. Одеса, 65114; код за ЄДРПОУ – 38017026; категорія замовника – суб’єкт господарювання державного сектору економіки.
2. **Предмет закупівлі:** Послуги з поточного ремонту базової станції Миколаївка за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 69/5 (Код НК 018:2023 - 2213 Магістральні лінії електронних комунікаційних мереж) (50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання»).
3. **Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.
4. **Номер оголошення закупівлі:** UA-2025-07-18-010496-a.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Поточний ремонт базової станції Миколаївка виконується за результатами обстеження технічного стану і паспортизації об’єктів КП «МПРС» виконаного в 2024 році та на підставі дефектного акта.

Послуги з поточного ремонту базових станції КП «МПРС» включає в себе:

- Виконання гідроізоляційного покриття;

- Очищення поверхні металевих елементів щогли;

- Заміна метизів та такелажних скоб на відтяжках;

- Заміна відтяжок;

- Лакофарбове покриття щогли;

- Очищення території від рослин;

- Захист металоконструкцій від корозії та інше.

Датою початку Ремонтних робіт є дата передачі Об’єкта. Підрядник зобов'язаний виконати Ремонтні роботи у повному обсязі у строк 1(один) місяць з дати початку Ремонтних робіт. Датою закінчення Ремонтних робіт вважається дата їх прийняття Замовником у відповідності до вимог цього Договору.

Розрахунок за виконані Ремонтні роботи здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання Сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3 на підставі оформленого належним чином оригіналу рахунку.

**6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Порівняння цінових пропозиції:

Були надіслані листи-запити:

1. Лист-запит №1 (вих. №4/31/136-25 від 22.01.2025);

2. Лист-запит №2 (вих. №4/31//114-25 від 16.01.2025);

3. Лист-запит №3 (вих. №4/31/113-25 від 16.01.2025);

4. Лист-запит №4 (вих. №4/31/137-25 від 22.01.2025);

5. Лист-запит №5 (вих. №4/31/189-25 від 29.01.2025);

Були отримані листи-відповіді:

1. Відповідь №1 (вх. № 114 від 30.01.2025) з ціновою пропозицією 2 400 261,30 грн. з ПДВ (два мільйони чотириста тисяч двісті шістдесят одна гривня, 30 копійок);

2. Відповідь №2 (вх. № 116 від 31.01.2025) з ціновою пропозицією 2 375 640,00грн. з ПДВ (два мільйони триста сімдесят п’ять тисяч шістсот сорок гривень, 00 копійок);

3. Відповідь №3 (вх. № 134 від 03.02.2025 з ціновою пропозицією 2 607 600,00 грн. з ПДВ (два мільйони шістсот сім тисяч шістсот гривень, 00 копійок).

Загальна очікувана вартість Послуги з поточного ремонту базової станції Миколаївка за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 69/5 (Код НК 018:2023 - 2213 Магістральні лінії електронних комунікаційних мереж) за кодом ДК 021:2015 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» складає 2 461 167,10 (два мільйони чотириста шістдесят одна тисяча сто шістдесят сім гривень 10 коп.) з ПДВ.